## 1.分类
序号 | 产品分类
1 | 食品接触材料
2 | 纺织品
3 | 玩具
4 | 口罩

## 2.类别对应负责人
序号 | 产品分类 | 线路负责人
1 | 食品接触材料 | 负责人1
2 | 纺织品 | 负责人2
3 | 玩具 | 负责人3
4 | 口罩 | 负责人4

## 3.类别与材质
序号 | 材质名称 | 对应产品分类
1 | (硅)橡胶奶嘴 Rubber/Silicone | 橡胶、 硅橡胶类 | 对应分类应与第一个表格分类对应； 如一个材质对应两个分类，则拆开两条记录
2 | 纺织品 | 纺织品及其制品
3 | 玩具 | 玩具
4 | 口罩 | 卫生防护用品

## 4.检测标准-目的国
序号 | 产品分类 | 对应目的国 | 检测标准
1 | (硅)橡胶奶嘴 Rubber/Silicone | 中国 | GB 4806.2-2015
2 | 纺织品及其制品 | 中国 | GB 18401-2010
3 | 玩具 | 欧盟 | EN 71-1：2014+A1：2018
3 | 玩具 | 欧盟 | EN 71-2:2020
3 | 玩具 | 欧盟 | EN 71-3:2019+A1:2021
4 | 口罩 | 中国 | GB 2626-2019

## 5.测试项目基本信息
序号 | 测试项目名称 | 价格 | 检测周期 | 样品量 | 是否分包 | 备注 | 公司名称
1 | 感官 | 80 | 5 | 非容器类：200cm2； 容器类：2件 |  | 1. 0.1% =1000mg/kg； 2. 未检出指结果小于方法检出限。 | 分包商名称 | 字段可根据实际情况增加
2 | 总迁移量-蒸馏水 | 200 | 5 | 非容器类：200cm2； 容器类：2件
3 | 总迁移量-4%醋酸 | 200 | 5 | 非容器类：200cm2； 容器类：2件
4 | 总迁移量-50%乙醇 | 200 | 5 | 非容器类：200cm2； 容器类：2件
5 | 重金属（以铅计） | 200 | 5 | 非容器类：200cm2； 容器类：2件
6 | 高锰酸钾消耗量 | 300 | 5 | 非容器类：200cm2； 容器类：2件
7 | 锌迁移量 | 200 | 5 | 非容器类：200cm2； 容器类：2件
8 | 2,6-二叔丁基对甲酚迁移量 |  |  | 非容器类：200cm2； 容器类：2件 | 是
9 | 2,2'－亚甲基双-(4-甲基-6-叔丁基苯酚)迁移量 |  |  | 非容器类：200cm2； 容器类：2件 | 是
10 | N-亚硝胺和N-亚硝胺可生成物释放量 |  |  | 非容器类：200cm2； 容器类：2件 | 是
11 | 挥发性物质(VOM) | 200 | 5 | 非容器类：200cm2； 容器类：2件
12 | 甲醛/Formaldehyde | 200 | 4 | 15g
13 | PH值 | 80 | 3 | 20g
14 | 耐水色牢度/Colorfastness to water | 90 | 3 | 1A4 | 是
15 | 耐酸碱汗渍色牢度/Colorfastness to Perspiration | 100 | 4 | 2A4 | 是
16 | 耐干摩擦色牢度/Colorfastness to crocking | 100 | 4 | 2A4 | 是
17 | 耐唾液色牢度/Colorfastness to saliva | 100 | 3 | 1A4 | 是
18 | 可分解致癌芳香胺染料/偶氮染料/Azo Dyes | 350 | 4 | 20g
19 | 异味/The smell | 100 | 3 | 1A4
20 | 机械和物理性能/Mechanical and physical properties | 200/套 | 3 | 1pcs | 动态冲击、电玩具EN 62115、声音测试需分包
21 | 燃烧性能/Flammability | 100/套 | 3 | 1pcs
22 | 重金属溶出(19大)/Migration of heavy metal single test (19 items) | 300元/材料 | 3 | 5g
23 | 外观检查 | 350 | 3 | 2个
24 | 呼气阀盖 | 200 | 3 | 3个
25 | 头带 | 500 | 5 | 2个
26 | 连接和连接部件应承受的轴向拉力 | 500 | 5 | 2个
27 | 制造商提供的信息 | 100 | 3 | 1个
28 | 包装 | 100 | 3 | 1个
29 | 标识 | 100 | 3 | 1个
30 | 泄漏性 | 4800 | 7 | 10个
31 | 死腔 | 1500 | 3 | 3个
32 | 清洗和消毒 | 800 | 7
33 | 吸气阻力 | 260 | 7 | 4个
34 | 呼气阻力 | 260 | 7 | 4个
35 | 呼气阀气密性 | 350 | 7 | 4个
36 | 视野 | 360 | 3 | 1个
37 | 镜片 | 350 | 3 | 5个
38 | 可燃性 | 400 | 7 | 4个
39 | 过滤效率 | 1500 | 4 | 20个

## 6.检测项目和检测标准的对应关系
序号 | 测试标准 | 测试方法 | 测试项目 | 限值 | 判断类型
1 | GB 4806.2-2015 | GB 4806.2-2015 | 感官 | 色泽正常，无污物和毛刺等 浸泡液：迁移试验所得浸泡液不应有着色、浑浊、沉淀、异味等感官性的劣变 | 总标准、子标准
1 | GB 4806.2-2015 | GB 31604.8-2016 | 总迁移量-蒸馏水 | ≤30
1 | GB 4806.2-2015 | GB 31604.8-2016 | 总迁移量-4%醋酸 | ≤60
1 | GB 4806.2-2015 | GB 31604.8-2016 | 总迁移量-50%乙醇 | ≤60
1 | GB 4806.2-2015 | GB 31604.9-2016 | 重金属（以铅计） | ≤10
1 | GB 4806.2-2015 | GB 31604.2-2016 | 高锰酸钾消耗量 | ≤1
1 | GB 4806.2-2015 | GB 31604.42-2016 | 锌迁移量 | ≤5
1 | GB 4806.2-2015 | GB 28482-2012 | 2,6-二叔丁基对甲酚迁移量 | ≤0.3
1 | GB 4806.2-2015 | GB 28482-2012 | 2,2'－亚甲基双-(4-甲基-6-叔丁基苯酚)迁移量 | ≤0.15
1 | GB 4806.2-2015 | GB 28482-2012 | N-亚硝胺可生成物释放量 | ≤0.01
1 | GB 4806.2-2015 | GB/T 24153-2009 | N-亚硝胺 | ≤0.1
1 | GB 4806.2-2015 | GB 28482-2012 | 挥发性物质(VOM) | ≤0.5
2 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 | 甲醛/Formaldehyde | A类：≤20mg/kg B类：≤75mg/kg C类：≤300mg/kg
2 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 | PH值 | A类：4.0-7.5 B类：4.0-8.5 C类：4.0-9.0
2 | GB 18401-2010 | GB/T 5713-2013 | 耐水色牢度/Colorfastness to water | 沾色、变色 A类：≥3-4级 B类：≥3级 C类：≥3级
2 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 | 耐酸碱汗渍色牢度/Colorfastness to Perspiration | 沾色、变色 A类：≥3-4级 B类：≥3级 C类：≥3级
2 | GB 18401-2010 | GB/T 3920-2008 | 耐干摩擦色牢度/Colorfastness to crocking | A类：≥4级 B类：≥3级 C类：≥3级
2 | GB 18401-2010 | GB/T 18886-2019 | 耐唾液色牢度/Colorfastness to saliva | 沾色、变色 A类：≥4级
2 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 | 可分解致癌芳香胺染料/偶氮染料/Azo Dyes | ≤20mg/kg
2 | GB 18401-2010 | GB 18401-2010 | 异味/The smell | 无异味
3 | EN 71-1：2014+A1：2018 | EN 71-1：2014+A1：2018 | 机械和物理性能/Mechanical and physical properties | 应符合要求
4 | EN 71-2:2020 | EN 71-2:2020 | 燃烧性能/Flammability | 应符合要求
5 | EN 71-3:2019+A1:2021 | EN 71-3:2019+A1:2021 | 重金属溶出(19大)Antimony (Sb) | I类45mg/kgII类11.3mg/kgIII类560mg/kg
5 | EN 71-3:2019+A1:2021 | EN 71-3:2019+A1:2021 | 重金属溶出(19大)Arsenic (As) | I类3.8mg/kgII类0.9mg/kgIII类47mg/kg
5 | EN 71-3:2019+A1:2021 | EN 71-3:2019+A1:2021 | 重金属溶出(19大)Barium (Ba) | I类4500mg/kgII类1125mg/kgIII类56000mg/kg
5 | EN 71-3:2019+A1:2021 | EN 71-3:2019+A1:2021 | 重金属溶出(19大)Cadmium (Cd) | I类1.3mg/kgII类0.3mg/kgIII类17mg/kg
5 | EN 71-3:2019+A1:2021 | EN 71-3:2019+A1:2021 | 重金属溶出(19大)Chromium III (Cr III) | I类37.5mg/kgII类9.4mg/kgIII类460mg/kg
5 | EN 71-3:2019+A1:2021 | EN 71-3:2019+A1:2021 | 重金属溶出(19大)Chromium VI (Cr VI) | I类0.02mg/kgII类0.005mg/kgIII类0.0053mg/kg
5 | EN 71-3:2019+A1:2021 | EN 71-3:2019+A1:2021 | 重金属溶出(19大)Lead (Pb) | I类2.0mg/kg II类0.5mg/kgIII类23mg/kg
5 | EN 71-3:2019+A1:2021 | EN 71-3:2019+A1:2021 | 重金属溶出(19大)Mercury (Hg) | I类7.5mg/kgII类1.9mg/kgIII类94mg/kg
5 | EN 71-3:2019+A1:2021 | EN 71-3:2019+A1:2021 | 重金属溶出(19大)Selenium (Se) | I类37.5mg/kgII类9.4mg/kgIII类460mg/kg
5 | EN 71-3:2019+A1:2021 | EN 71-3:2019+A1:2021 | 重金属溶出(19大)Aluminium (Al) | I类2250mg/kgII类560mg/kgIII类28130mg/kg
5 | EN 71-3:2019+A1:2021 | EN 71-3:2019+A1:2021 | 重金属溶出(19大)Boron (B) | I类1200mg/kgII类300mg/kgIII类15000mg/kg
5 | EN 71-3:2019+A1:2021 | EN 71-3:2019+A1:2021 | 重金属溶出(19大)Cobalt (Co) | I类10.5mg/kgII类2.6mg/kgIII类130mg/kg
5 | EN 71-3:2019+A1:2021 | EN 71-3:2019+A1:2021 | 重金属溶出(19大)Copper (Cu) | I类622.5mg/kgII类156mg/kgIII类7700mg/kg
5 | EN 71-3:2019+A1:2021 | EN 71-3:2019+A1:2021 | 重金属溶出(19大)Manganese (Mn) | I类1200mg/kgII类300mg/kgIII类15000mg/kg
5 | EN 71-3:2019+A1:2021 | EN 71-3:2019+A1:2021 | 重金属溶出(19大)Nickel (Ni) | I类75mg/kgII类18.8mg/kgIII类930mg/kg
5 | EN 71-3:2019+A1:2021 | EN 71-3:2019+A1:2021 | 重金属溶出(19大)Strontium (Sr) | I类4500mg/kgII类1125mg/kgIII类56000mg/kg
5 | EN 71-3:2019+A1:2021 | EN 71-3:2019+A1:2021 | 重金属溶出(19大)Tin (Sn) | I类15000mg/kgII类3750mg/kgIII类180000mg/kg
5 | EN 71-3:2019+A1:2021 | EN 71-3:2019+A1:2021 | 重金属溶出(19大)Organotin | I类0.9mg/kgII类0.2mg/kgIII类12mg/kg
5 | EN 71-3:2019+A1:2021 | EN 71-3:2019+A1:2021 | 重金属溶出(19大)Zinc (Zn) | I类3750mg/kgII类938mg/kgIII类46000mg/kg
|  |  | 外观检查 | 应符合要求
|  |  | 呼气阀盖 | 应符合要求
|  |  | 头带 | 不应出现滑脱、断裂和变形
|  |  | 连接和连接部件应承受的轴向拉力 | 不应出现滑脱、断裂和变形
|  |  | 制造商提供的信息 | 应符合要求
|  |  | 包装 | 应符合要求
|  |  | 标识 | 应符合要求
|  |  | 泄漏性 | KN 90或KP 90:50个动作中至少有46个动作的TIL＜13%，10个受试者中至少有8个人的TIL＜10% KN 95或KP 95:50个动作中至少有46个动作的TIL＜11%，10个受试者中至少有8个人的TIL＜8% KN 100或KP 100:50个动作中至少有46个动作的TIL＜5%，10个受试者中至少有8个人的TIL＜2%
|  |  | 死腔 | ≤1%
|  |  | 清洗和消毒 | 应符合5.4要求
|  |  | 吸气阻力 | 随弃式面罩，无呼吸阀KN 90或KP 90:≤170Pa 随弃式面罩，无呼吸阀KN 95或KP 95:≤210Pa 随弃式面罩，无呼吸阀KN 100或KP 100:≤250Pa 随弃式面罩，有呼吸阀KN 90或KP 90:≤210Pa 随弃式面罩，有呼吸阀KN 95或KP 95:≤250Pa 随弃式面罩，有呼吸阀KN 100或KP 100:≤300Pa 包括过滤元件在内的可更换式半面罩和全面罩KN 90或KP 90:≤250Pa 包括过滤元件在内的可更换式半面罩和全面罩KN 95或KP 95:≤300Pa 包括过滤元件在内的可更换式半面罩和全面罩KN 100或KP 100:≤350Pa
|  |  | 呼气阻力 | 随弃式面罩，无呼吸阀KN 90或KP 90:≤170Pa 随弃式面罩，无呼吸阀KN 95或KP 95:≤210Pa 随弃式面罩，无呼吸阀KN 100或KP 100:≤250Pa 随弃式面罩，有呼吸阀KN:≤150Pa 包括过滤元件在内的可更换式半面罩和全面罩:≤150Pa
|  |  | 呼气阀气密性 | ≤30mL/min
|  |  | 视野 | 半面罩：下方视野≥35°；双目视野≥65% 全面罩大眼窗：下方视野≥35°；总视野≥70%；双目视野≥55% 全面罩双眼窗：下方视野≥35°；总视野≥65%；双目视野≥24%
|  |  | 镜片 | 应符合要求
|  |  | 可燃性 | 持续燃烧时间不应超过5s
|  |  | 过滤效率 | KN 90≥90.0% KN 95≥95.0% KN 100≥99.97% KP 90≥90.0% KP 95≥95.0% KP 100≥99.97%
Note on E14: Administrator: 此列有多条记录，拆分3行

## 7.测试项目与检测方法的对应关系
序号 | 测试项目名称 | 检测方法 | 项目值
1 | 感官 | GB 4806.2-2015 | 测试结果
2 | 总迁移量-蒸馏水 | GB 31604.8-2016 | 测试结果
3 | 总迁移量-4%醋酸 | GB 31604.8-2016 | 测试结果
4 | 总迁移量-50%乙醇 | GB 31604.8-2016 | 测试结果
5 | 重金属（以铅计） | GB 31604.9-2016 | 测试结果
6 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 | 测试结果
7 | 锌迁移量 | GB 31604.42-2016 | 测试结果
8 | 2,6-二叔丁基对甲酚迁移量 | GB 28482-2012 | 测试结果
9 | 2,2'－亚甲基双-(4-甲基-6-叔丁基苯酚)迁移量 | GB 28482-2012 | 测试结果
10 | N-亚硝胺可生成物释放量 | GB 28482-2012 | 测试结果
11 | N-亚硝胺 | GB/T 24153-2009 | 测试结果
12 | 挥发性物质(VOM) | GB 28482-2012 | 测试结果
13 | 甲醛/Formaldehyde | GB/T 2912.1-2009 | 测试结果
14 | PH值 | GB/T 7573-2009 | 测试结果
15 | 耐水色牢度/Colorfastness to water | GB/T 5713-2013 | 变色结果 沾色结果
16 | 耐酸碱汗渍色牢度/Colorfastness to Perspiration | GB/T 3922-2013 | 变色结果 沾色结果
17 | 耐干摩擦色牢度/Colorfastness to crocking | GB/T 3920-2008 | 测试结果
18 | 耐唾液色牢度/Colorfastness to saliva | GB/T 18886-2019 | 变色结果 沾色结果
19 | 可分解致癌芳香胺染料/偶氮染料/Azo Dyes | GB/T 17592-2011 | N25（苯胺） N18（邻甲苯胺） N23（2,4-二甲基苯胺） N24（2,6-二甲基苯胺） N22（邻甲氧基苯胺） N7（对氯苯胺） N26（1,4-二氨基苯） N14（3-氨基对甲苯甲醚） N20（2,4,5-三甲基苯胺） N3（4-氯邻甲苯胺） N19（2,4-二氨基甲苯） N8（2,4-二氨基苯甲醚） N4（2-萘胺） N6（2-氨基-4-硝基甲苯） N1（4-氨基联苯） N2（联苯胺） N16（4,4’-二氨基二苯醚） N21（4-氨基偶氮苯） N9（4,4’-二氨基二苯甲烷） N5（邻氨基偶氮甲苯） N13（3,3’-二甲基-4,4’-二氨基二苯甲烷） N12（3,3’-二甲基联苯胺） N17（4,4’-二氨基二苯硫醚） N11（3,3’-二甲氧基联苯胺） N10（3,3’-二氯联苯胺） N15 4,4’-次甲基-双-（2-氯苯胺）
20 | 异味/The smell | GB 18401-2010 | 测试结果
21 | 机械和物理性能/Mechanical and physical properties | EN 71-1：2014+A1：2018 | 4.一般要求 4.1 材料清洁度 4.2 组装 4.3 柔软塑料薄膜 4.4 玩具袋 4.5 玻璃 4.6 膨胀材料 4.7 边缘 4.8 尖端和金属丝 4.9 突出物 4.10 相对运动的部件 4.10.1 折叠和滑动机构 4.10.2 驱动机构 4.10.3 铰链 4.10.4 弹簧 4.11 口动玩具及其它供放入口中的玩具 4.12 气球 4.13 玩具风筝和其它飞行玩具的绳索 4.14 封闭式玩具 4.14.1 儿童可进入的玩具 4.14.2 面具和头盔 4.15 供承受儿童体重的玩具 4.15.1 由儿童或其他方式驱动的玩具 4.15.2 玩具自行车 4.15.3 摇马和类似玩具 4.15.4 非儿童驱动的玩具 4.15.5 玩具滑板车 4.16 重型静止玩具 4.17 弹射玩具 4.18 水上玩具和充气玩具 4.19 玩具专用火药帽和使用火药帽的玩具 4.20 声响玩具 4.21 带有非电热源的玩具 4.22 小球 4.23 磁体 4.24 悠悠球 4.25 附着在食物上的玩具 4.26 化妆服装玩具 4.27 飞翔玩具 5.供36个月以下儿童使用的玩具 6.包装 7.警告、标识和使用说明 8.合理滥用
22 | 燃烧性能/Flammability | EN 71-2:2020 | 4.1 一般要求 4.2 戴在头上的玩具 4.3 玩具化妆服饰以及供孩子玩耍时穿戴的玩具 4.4 供儿童进入的玩具 4.5 软体填充玩具
23 | 重金属溶出(19大)Antimony (Sb) | EN 71-3:2019+A1:2021 | 测试结果
24 | 重金属溶出(19大)Arsenic (As) | EN 71-3:2019+A1:2021 | 测试结果
25 | 重金属溶出(19大)Barium (Ba) | EN 71-3:2019+A1:2021 | 测试结果
26 | 重金属溶出(19大)Cadmium (Cd) | EN 71-3:2019+A1:2021 | 测试结果
27 | 重金属溶出(19大)Chromium III (Cr III) | EN 71-3:2019+A1:2021 | 测试结果
28 | 重金属溶出(19大)Chromium VI (Cr VI) | EN 71-3:2019+A1:2021 | 测试结果
29 | 重金属溶出(19大)Lead (Pb) | EN 71-3:2019+A1:2021 | 测试结果
30 | 重金属溶出(19大)Mercury (Hg) | EN 71-3:2019+A1:2021 | 测试结果
31 | 重金属溶出(19大)Selenium (Se) | EN 71-3:2019+A1:2021 | 测试结果
32 | 重金属溶出(19大)Aluminium (Al) | EN 71-3:2019+A1:2021 | 测试结果
33 | 重金属溶出(19大)Boron (B) | EN 71-3:2019+A1:2021 | 测试结果
34 | 重金属溶出(19大)Cobalt (Co) | EN 71-3:2019+A1:2021 | 测试结果
35 | 重金属溶出(19大)Copper (Cu) | EN 71-3:2019+A1:2021 | 测试结果
36 | 重金属溶出(19大)Manganese (Mn) | EN 71-3:2019+A1:2021 | 测试结果
37 | 重金属溶出(19大)Nickel (Ni) | EN 71-3:2019+A1:2021 | 测试结果
38 | 重金属溶出(19大)Strontium (Sr) | EN 71-3:2019+A1:2021 | 测试结果
39 | 重金属溶出(19大)Tin (Sn) | EN 71-3:2019+A1:2021 | 测试结果
40 | 重金属溶出(19大)Organotin | EN 71-3:2019+A1:2021 | (1)DMT二甲基锡 (2)MeT一甲基锡 (3)DProT二丙基锡 (4)BuT单丁基锡 (5)DBT二丁基锡 (6)TBT三丁基锡 (7)MOT辛基锡 (8)DOT二辛基锡 (9)TeBT四丁基锡 (10)DPhT二苯基锡 (11)TPhT三苯基锡
41 | 重金属溶出(19大)Zinc (Zn) | EN 71-3:2019+A1:2021 | 测试结果
42 | 外观检查 | GB 2626-2019 | 测试结果
43 | 呼气阀盖 | GB 2626-2019 | 测试结果
44 | 头带 | GB 2626-2019 | 测试结果
45 | 连接和连接部件应承受的轴向拉力 | GB 2626-2019 | 测试结果
46 | 制造商提供的信息 | GB 2626-2019 | 测试结果
47 | 包装 | GB 2626-2019 | 测试结果
48 | 标识 | GB 2626-2019 | 测试结果
49 | 泄漏性 | GB 2626-2019 | 测试员1：动作1动作2动作3动作4动作5 测试员2：动作1动作2动作3动作4动作5 测试员3：动作1动作2动作3动作4动作5 测试员4：动作1动作2动作3动作4动作5 测试员5：动作1动作2动作3动作4动作5 测试员6：动作1动作2动作3动作4动作5 测试员7：动作1动作2动作3动作4动作5 测试员8：动作1动作2动作3动作4动作5 测试员9：动作1动作2动作3动作4动作5 测试员10：动作1动作2动作3动作4动作5
50 | 死腔 | GB 2626-2019 | 测试结果
51 | 清洗和消毒 | GB 2626-2019 | 测试结果
52 | 吸气阻力 | GB 2626-2019 | 测试结果
53 | 呼气阻力 | GB 2626-2019 | 测试结果
54 | 呼气阀气密性 | GB 2626-2019 | 测试结果
55 | 视野 | GB 2626-2019 | 测试结果
56 | 镜片 | GB 2626-2019 | 测试结果
57 | 可燃性 | GB 2626-2019 | 测试结果
58 | 过滤效率 | GB 2626-2019 | 测试结果

## 8.检测方法和检测条件对应关系
序号 | 检测方法 | 检测条件 | 限值

## 9.实验室
序号 | 实验室 | 实验室编号 | 房间号 | 工位 | 所属公司
1 | 宁波材料实验室 | L1 | R1 | L1-R1-1
2 | 宁波材料实验室 | L1 | R2 | L1-R2-1

## 10.设备基本信息
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 所属设备类型 | 所属实验室 | 工位

## 11.测试项目和设备类型的对应关系
序号 | 设备名称 | 可测试项目 | 测试项目 | 对应设备类型

## 12. 测试项目和子项的对应关系
序号 | 测试项目 | 测试子项目 | CAS号 | 限值 | 单位